СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ 	
 			
 		Генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории  Новгородской области" (СНКО) "Региональный фонд"	
 			
 ______________		________________А.Ю. Уткин	
 			
 "______" ________________2014 г.		"______" __________________2014 г.	
 М.П.		М.П.	

 Объект : здание, находящееся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.81	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08	
 Отделочные работы	
 			
 Основание: дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	754,470 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	2 934,42 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	128,599 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. (ред. 2009г.) ТЕР Новгородской обл. с переводом в текущие цены август  2014г., письмо РЦЦС Новгородской обл. №РЦЦС-203-И от 21.08.14г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Строительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Полы	
 1	ТЕР11-01-012-01	Укладка лаг по кирпичным столбикам	7,1	3 790,21	65,23	26 910,49	4 122,62	463,13	44,7	317,37	
 	(0) 	 	100 м2 пола	580,65	2,05			14,56	0,14	0,99	
 2	ТЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (дощатые полы 2-ого этажа)	4,1	289,43	47,03	1 186,66	313,69	192,82	5,94	24,35	
 	(0) 	 	100 м2 обрабатываемой поверхности	76,51	0,68			2,79	0,04	0,16	
 3	ТЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (1-й этаж)	3,8	1 884,16	2,12	7 159,81	170,32	8,06	3,45	13,11	
 	(0) 	 	100 м2 поверхности	44,82	0			0	0	0	
 4	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	3,1	497,68	110,29	1 542,81	1 200,91	341,9	28,38	87,98	
 	(0) 	 	100 м2 изолируемой поверхности	387,39	3,04			9,42	0,18	0,56	
 4.1	104-9130	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые	319,3	0		0		
 			м2					
 5	Текущая цена	ISOVER Классик-Плюс	319,3	84,745763		27 060,68		
 		Цед=100/1,18	м2					
 6	ТЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных	4,43	3 587,36	109,54	15 892	2 786,91	485,26	47,84	211,93	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	629,1	9,79			43,37	0,58	2,57	
 Облицовочные работы	
 7	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	0,14	25 751,64	33,2	3 605,23	578,87	4,65	310,42	43,46	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	4 134,79	25,32			3,54	1,72	0,24	
 8	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,7	3 979,02	34,72	2 785,31	2 231,21	24,3	228	159,6	
 	(0) 	 	100 м2 поверхности облицовки	3 187,44	14,41			10,09	0,86	0,6	
 9	Текущая цена	Плитка напольная	70	508,474576		35 592,9		
 		Цед=600/1,18	м2					
 Лестничная клетка	
 10	ТЕР13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	0,1	1 141,32	9,76	114,13	8,81	0,98	5,22	0,52	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	88,11	0,15			0,02	0,01	0	
 11	ТЕР13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,1	786,52	13,06	78,65	14,87	1,31	10,76	1,08	
 	(0) 	ЗП=74,35*2; ЭММ=6,53*2; ЗПм=0,15*2; Мат=312,38*2; ТЗТ=5,38*2; ТЗТм=0,01*2; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	148,7	0,3			0,03	0,02	0	
 12	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,075	346,92	9,76	26,02	6,46	0,73	5,31	0,4	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	86,13	0,15			0,01	0,01	0	
 13	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,075	621,57	6,53	46,62	3,97	0,49	3,83	0,29	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	52,93	0,15			0,01	0,01	0	
 Двери	
 14	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,462	5 728,84	1 366,05	2 646,72	673,52	631,12	104,28	48,18	
 	(0) 	V=2,1*1*22/100;  	100 м2 проемов	1 457,83	223,37			103,2	11,35	5,24	
 15	Текущая цена	Блок дверной 	22	4 237,288136		93 220,38		
 		Цед=5000/1,18	шт					
 16	Текущая цена	Скобяные изделия	22	1 016,949153		22 372,9		
 		Цед=1200/1,18	шт					
 Дверь входная	
 17	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,028	5 728,84	1 366,05	160,41	40,82	38,25	104,28	2,92	
 	(0) 	V=2*1,4/100;  	100 м2 проемов	1 457,83	223,37			6,25	11,35	0,32	
 18	Текущая цена	Блок дверной 	1	21 186,440678		21 186,44		
 		Цед=25000/1,18	шт					
 19	Текущая цена	Скобяные изделия	1	1 694,915254		1 694,92		
 		Цед=2000/1,18	шт					
 20	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1	20,62	3,03	20,62	16,76	3,03	1,11	1,11	
 	(0) 	 	1 шт.	16,76	0			0	0	0	
 21	Текущая цена	Доводчик	1	1 271,186441		1 271,19		
 		Цед=1500/1,18	шт					
 22	ТЕР10-01-052-04	Устройство козырьков	2	69,84	2,12	139,68	135,44	4,24	4,9	9,8	
 	(0) 	V=2*1; Мат=60,85*0; 	1 м2 горизонтальной проекции	67,72	0			0	0	0	
 23	Текущая цена	Козырек	1	11 440,677966		11 440,68		
 		Цед=13500/1,18	шт					
 Ворота (вход в гараж)	
 24	ТЕР10-01-044-11	Обивка дверей фанерой по дереву с двух сторон (прим)	0,09	20 032,24	28,49	1 802,9	148,88	2,56	132,98	11,97	
 	(0) 	V=3*3/100;  	100 м2 проемов	1 654,27	1,97			0,18	0,1	0,01	
 24.1	[101-1706]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	0,0963	-17 136,48		-1 650,24		
 			т					
 25	Текущая цена	Фанера	9	296,610169		2 669,49		
 		Цед=350/1,18	м2					
 26	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	0,18	3 030,8	19,78	545,54	461,35	3,56	185,46	33,38	
 	(0) 	V=3*3*2/100; ЗП=1281,53*2; ЭММ=9,89*2; ЗПм=0,17*2; Мат=223,98*2; ТЗТ=92,73*2; ТЗТм=0,01*2; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 563,06	0,34			0,06	0,02	0	
 26.1	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	0,004453	0		0		
 			т					
 27	[101-5515]	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 синяя	0,004453	23 264,13		103,6		
 			т					
 ИТОГО:	63 116,96	12 915,41	2 206,39	967,45	
 			193,53	10,69	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 <Нет вида работ> (3, 4)	
 Зарплата	1371,23*9,81	9,81	13 451,77	
 Машины и механизмы	349,96*6,2	6,2	2 169,75	
 Материалы	6981,44*4,43	4,43	30 927,78	
 Итого		46 549,3	
 Полы (3, 4)	
 Накладные расходы	(1371,23+9,42)*9,81*1,23*0,9*0,85	0,94	12 731,53	
 Сметная прибыль	(1371,23+9,42)*9,81*0,75*0,85*0,8	0,51	6 907,53	
 Итого		66 188,36	
 Двери: стальные (24)	
 Зарплата	40,82*9,81	9,81	400,44	
 Машины и механизмы	38,25*6,2	6,2	237,15	
 Материалы	81,34*2,4	2,4	195,22	
 Итого		832,81	
 Деревянные конструкции (24)	
 Накладные расходы	(40,82+6,25)*9,81*1,18*0,9*0,85	0,9	415,58	
 Сметная прибыль	(40,82+6,25)*9,81*0,63*0,85*0,8	0,43	198,56	
 Итого		1 446,95	
 Полы: дощатые (2)	
 Зарплата	313,69*9,81	9,81	3 077,3	
 Машины и механизмы	192,82*6,2	6,2	1 195,48	
 Материалы	680,15*4,43	4,43	3 013,06	
 Итого		7 285,84	
 Деревянные конструкции (2)	
 Накладные расходы	(313,69+2,79)*9,81*1,18*0,9*0,85	0,9	2 794,2	
 Сметная прибыль	(313,69+2,79)*9,81*0,63*0,85*0,8	0,43	1 335,01	
 Итого		11 415,05	
 Полы: дощатые (1, 6)	
 Зарплата	6909,53*9,81	9,81	67 782,49	
 Машины и механизмы	948,39*6,2	6,2	5 880,02	
 Материалы	34944,57*4,43	4,43	154 804,45	
 Итого		228 466,96	
 Полы (1, 6)	
 Накладные расходы	(6909,53+57,93)*9,81*1,23*0,9*0,85	0,94	64 249,74	
 Сметная прибыль	(6909,53+57,93)*9,81*0,75*0,85*0,8	0,51	34 858,9	
 Итого		327 575,6	
 Двери: деревянные (21, 31)	
 Зарплата	822,4*9,81	9,81	8 067,74	
 Машины и механизмы	633,68*6,2	6,2	3 928,82	
 Материалы	1343,3*5,1	5,1	6 850,83	
 Итого		18 847,39	
 Деревянные конструкции (21, 31)	
 Накладные расходы	(822,4+103,38)*9,81*1,18*0,9*0,85	0,9	8 173,71	
 Сметная прибыль	(822,4+103,38)*9,81*0,63*0,85*0,8	0,43	3 905,22	
 Итого		30 926,32	
 Полы: керамическая плитка (14)	
 Зарплата	578,87*9,81	9,81	5 678,71	
 Машины и механизмы	4,65*6,2	6,2	28,83	
 Материалы	3021,71*3,18	3,18	9 609,04	
 Итого		15 316,58	
 Полы (14)	
 Накладные расходы	(578,87+3,54)*9,81*1,23*0,9*0,85	0,94	5 370,64	
 Сметная прибыль	(578,87+3,54)*9,81*0,75*0,85*0,8	0,51	2 913,86	
 Итого		23 601,08	
 Общестроительные работы (27)	
 Зарплата	16,76*9,81	9,81	164,42	
 Машины и механизмы	3,03*6,2	6,2	18,79	
 Материалы	0,83*5,45	5,45	4,52	
 Итого		187,73	
 Строительные металлические конструкции (27)	
 Накладные расходы	(16,76+0)*9,81*0,9*0,9*0,85	0,69	113,45	
 Сметная прибыль	(16,76+0)*9,81*0,85*0,85*0,8	0,58	95,36	
 Итого		396,54	
 Общестроительные работы (29)	
 Зарплата	135,44*9,81	9,81	1 328,67	
 Машины и механизмы	4,24*6,2	6,2	26,29	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		1 354,96	
 Деревянные конструкции (29)	
 Накладные расходы	(135,44+0)*9,81*1,18*0,9*0,85	0,9	1 195,8	
 Сметная прибыль	(135,44+0)*9,81*0,63*0,85*0,8	0,43	571,33	
 Итого		3 122,09	
 Общестроительные работы (17, 18, 19, 20)	
 Зарплата	34,11*9,81	9,81	334,62	
 Машины и механизмы	3,51*6,2	6,2	21,76	
 Материалы	227,82*5,45	5,45	1 241,62	
 Итого		1 598	
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (17, 18, 19, 20)	
 Накладные расходы	(34,11+0,07)*9,81*0,9*0,9*0,85	0,69	231,36	
 Сметная прибыль	(34,11+0,07)*9,81*0,7*0,85*0,8	0,48	160,95	
 Итого		1 990,31	
 Отделочные работы (15, 33, 34)	
 Зарплата	2692,56*9,81	9,81	26 414,01	
 Машины и механизмы	27,86*6,2	6,2	172,73	
 Материалы	714,03*3,83	3,83	2 734,73	
 Итого		29 321,47	
 Отделочные работы (15, 33, 34)	
 Накладные расходы	(2692,56+10,15)*9,81*1,05*0,9*0,85	0,8	21 210,87	
 Сметная прибыль	(2692,56+10,15)*9,81*0,55*0,85*0,8	0,37	9 810,03	
 Итого		60 342,37	
 Итого по неучтенным материалам		216 509,58	
 Транспортные затраты	216509,58*0,03	3%	6 495,29	
 Итого		223 004,87	
 Заготовительно складские расходы	223004,87*0,02	2%	4 460,1	
 Итого		4 460,1	
 Итого		754 469,64	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		754 469,64	

 	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ