СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 			
 		Генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории  Новгородской области" (СНКО) "Региональный фонд"	
 			
 _______________		__________________А.Ю. Уткин	
 			
 "______" __________________2014 г.		"______" __________________2014 г.	
 М.П.		М.П.	

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-09	
 Прокладка внутренних электрических сетей  	
 Основание	Сметная стоимость - 	549,001 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	2 422,02 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	117,169 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. (ред. 2009г.) ТЕР Новгородской обл. с переводом в текущие цены август  2014г., письмо РЦЦС Новгородской обл. №РЦЦС-203-И от 21.08.14г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	0,85	695,72	10,5	591,36	489,01	8,93	38,1	32,39	
 	(0) 	 	100 шт.	575,31	0,79			0,67	0,04	0,03	
 2	[503-0474]	Розетка скрытой проводки двухгнездная	85	10,05		854,25		
 			шт.					
 3	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	14,16	1 969,26	62,33	27 884,72	4 826,01	882,59	23,8	337,01	
 	(0) 	 	100 м	340,82	2,16			30,59	0,11	1,56	
 4	Текущая цена	Труба гибкая ПВХ диаметром 25 мм2	1 416	8,9	0	12602,4		
 			м					
 5	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5,66	324,02	5,25	1 833,95	546,3	29,72	6,74	38,15	
 	(0) 	V=566/100;  	100 м	96,52	0,39			2,21	0,02	0,11	
 6	Текущая цена	Кабель силовой ВВГнг  3х1,5 	566	22,2		12 565,2		
 			м					
 7	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	8,5	364,49	10,5	3 098,17	956,76	89,25	7,86	66,81	
 	(0) 	V=850/100;  	100 м	112,56	0,79			6,72	0,04	0,34	
 8	Текущая цена	Кабель силовой ВВГнг  3х2,5 	850	34,7		29 495		
 			м					
 9	Текущая цена	Коробка распаечная 100*100	85	53,2		4 522		
 			шт					
 10	Текущая цена	Клеммы WAGO 6*2,5	1 700	5,5		9 350		
 			шт					
 11	ТЕРм08-03-594-03	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	0,96	8 524,19	3 139,95	8 183,22	2 449,82	3 014,35	169	162,24	
 	(0) 	V=96/100;  	100 шт.	2 551,9	1 041,95			1 000,27	61,04	58,6	
 12	Текущая цена	Cветильник светодный встраиваемый 	96	508,47		48 813,12		
 		Цед=600/1,18	шт					
 13	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,23	539,4	10,5	124,06	111,83	2,42	32,2	7,41	
 	(0) 	V=23/100;  	100 шт.	486,22	0,79			0,18	0,04	0,01	
 14	[509-1201]	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	23	3,97		91,31		
 			шт.					
 15	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,06	548,65	10,5	32,92	29,72	0,63	32,8	1,97	
 	(0) 	V=6/100;  	100 шт.	495,28	0,79			0,05	0,04	0	
 16	[509-1444]	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	6	9,58		57,48		
 			шт.					
 17	ТЕРм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг	0,85	3 369,88	1 265,33	2 864,4	183,06	1 075,53	14,7	12,5	
 	(0) 	V=85/100;  	100 м кабеля	215,36	154,74			131,53	8,36	7,11	
 18	Текущая цена	Кабель силовой ВВГнг  5х4 	85	91,2		7 752		
 			м					
 19	ТЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	557,64	86,01	557,64	52,7	86,01	3,49	3,49	
 	(0) 	 	1 шт.	52,7	5,71			5,71	0,29	0,29	
 20	Текущая цена	Корпус щита ЩРН	1	1 456,25		1 456,25		
 		Цед=1718,37/1,18	шт.					
 21	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	48	286,81	1,2	13 766,88	1 084,8	57,6	1,56	74,88	
 	(0) 	 	1 шт.	22,6	0			0	0	0	
 22	Текущая цена	Выключатель автоматический ВА47-29,16А	23	42,37		974,51		
 		Цед=50/1,18	шт.					
 23	Текущая цена	Выключатели автоматические ВА47-29,25А	2	101,69		203,38		
 		Цед=120/1,18	шт.					
 24	Текущая цена	Выключатели автоматические ВА57-35,10А	23	33,9		779,7		
 		Цед=40/1,18	шт.					
 25	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	286,81	1,2	286,81	22,6	1,2	1,56	1,56	
 	(0) 	 	1 шт.	22,6	0			0	0	0	
 26	Текущая цена	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А	1	593,22		593,22		
 		Цед=700/1,18	шт					
 27	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1	16,42	2,62	16,42	13,14	2,62	0,87	0,87	
 	(0) 	 	1 шт.	13,14	0,2			0,2	0,01	0,01	
 28	Текущая цена	Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART 03 CLN 380, 10 (100)А 	1	5 000		5 000		
 			шт					
 ИТОГО:	60 243,59	10 765,75	5 250,85	739,28	
 			1 178,13	68,06	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)	
 Зарплата	10765,75*9,81	9,81	105 612,01	
 Машины и механизмы	5250,85*6,2	6,2	32 555,27	
 Материалы	44227,01*2,58	2,58	114 105,69	
 Итого		252 272,97	
 Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)	
 Накладные расходы	(10765,75+1178,13)*9,81*0,81	0,81	94 907,26	
 Сметная прибыль	(10765,75+1178,13)*9,81*0,52	0,52	60 928,12	
 Итого		408 108,35	
 Итого по неучтенным материалам		134 106,78	
 Транспортные затраты	134106,78*0,03	3%	4 023,2	
 Итого		138 129,98	
 Заготовительно складские расходы	138129,98*0,02	2%	2 762,6	
 Итого		2 762,6	
 Итого		549 000,93	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		549 000,93	

 	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ