СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ 	
 			
 		Генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории  Новгородской области" (СНКО) "Региональный фонд"	
 			
 ______________		_________________А.Ю. Уткин	
 			
 "______" ________________2014 г.		"______" __________________2014 г.	
 М.П.		М.П.	

 Объект : здание, находящееся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.81	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01	
 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ 	
 Основание: дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	2,965 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	7,56 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	1,447 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. (ред. 2009г.) ТЕР Новгородской обл. с переводом в текущие цены август  2014г., письмо РЦЦС Новгородской обл. №РЦЦС-203-И от 21.08.14г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Электроизмерительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	2	29,26	0	58,52	58,52	0	1,5	3	
 	(0) 	 	1 измерение	29,26	0			0	0	0	
 2	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	0,01	312,08	0	3,12	3,12	0	16	0,16	
 	(0) 	 	100 точек	312,08	0			0	0	0	
 3	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	7,8	0	7,8	7,8	0	0,4	0,4	
 	(0) 	 	1 линия	7,8	0			0	0	0	
 4	ТЕРп01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта	1	78,02	0	78,02	78,02	0	4	4	
 	(0) 	 	1 измерение	78,02	0			0	0	0	
 ИТОГО:	147,46	147,46	0	7,56	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Пусконаладочные работы (1, 2, 3, 4)	
 Зарплата	147,46*9,81	9,81	1 446,58	
 Машины и механизмы	0	1	0	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		1 446,58	
 Пусконаладочные работы (1, 2, 3, 4)	
 Накладные расходы	(147,46+0)*9,81*0,65	0,65	940,28	
 Сметная прибыль	(147,46+0)*9,81*0,4	0,4	578,63	
 Итого		2 965,49	
 Итого		2 965,49	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		2 965,49	

 	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ