СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 			
 		Генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории  Новгородской области" (СНКО) "Региональный фонд"	
 			
 ______________		__________________А.Ю. Уткин	
 			
 "______" ________________2014 г.		"______" __________________2014 г.	
 М.П.		М.П.	

 Объект : здание, находящееся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.81 	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03	
 Прокладка сетей отопления	
 			
 Основание: дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	385,816 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	916,74 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	44,491 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. (ред. 2009г.) ТЕР Новгородской обл. с переводом в текущие цены август  2014г., письмо РЦЦС Новгородской обл. №РЦЦС-203-И от 21.08.14г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Строительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР16-03-001-03	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32  мм	1,6	1 543,16	56,16	2 469,06	2 379,2	89,86	100	160	
 	(0) 	Мат=3105,89*0; 	100 м трубопровода	1 487	1,38			2,21	0,07	0,11	
 2	[103-1598]	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 50 мм	48	46,61		2 237,28		
 			м					
 3	[103-1598]	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 32 мм	113	46,61		5 266,93		
 			м					
 4	ТЕР16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	0,85	4 081,89	55,48	3 469,61	1 402,98	47,16	111	94,35	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	1 650,57	1,38			1,17	0,07	0,06	
 5	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2,45	138,84	44,79	340,16	217,63	109,74	5,01	12,27	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	88,83	0			0	0	0	
 6	[507-3305]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	18	9,98		179,64		
 			шт.					
 7	[507-3297]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	27	3,18		85,86		
 			шт.					
 8	[507-5011]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	5	4,86		24,3		
 			шт.					
 9	[507-5009]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10	1,39		13,9		
 			шт.					
 10	[507-5007]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	6	0,72		4,32		
 			шт.					
 11	[301-1084]	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм	90	19,69		1 772,1		
 			шт.					
 12	[301-1082]	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм	102	18,42		1 878,84		
 			шт.					
 13	[103-1107]	Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20 - 24 мм	57	9,28		528,96		
 			шт.					
 14	[302-0078]	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	57	59		3 363		
 			шт.					
 15	[302-0067]	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	1	253,74		253,74		
 			шт.					
 16	[507-5075]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х3/4"	53	21,39		1 133,67		
 			шт.					
 17	[507-3176]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	9	25,44	0	228,96		
 			шт.					
 18	[507-3175]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	11	12,44	0	136,84		
 			шт.					
 19	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	0,58	43 814,68	274,12	25 412,51	519,36	158,99	65,6	38,05	
 	(0) 	V=2*29/100;  	100 кВт радиаторов и конвекторов	895,44	21,86			12,68	1,28	0,74	
 20	Текущая цена	Радиаторы WIRSBO, мощность 2кВт	29	2 542,372881		73 728,73		
 		Цед=3000/1,18	шт					
 21	[101-3914]	Дюбели распорные полипропиленовые	4,53	86		389,58		
 			100 шт.					
 ИТОГО:	49 189,26	4 519,17	405,75	304,67	
 			16,06	0,91	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21)	
 Зарплата	4519,17*9,81	9,81	44 333,06	
 Машины и механизмы	405,75*6,2	6,2	2 515,65	
 Материалы	44264,34*4,36	4,36	192 992,52	
 Итого		239 841,23	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21)	
 Накладные расходы	(4519,17+16,06)*9,81*1,28*0,9*0,85	0,98	43 600,79	
 Сметная прибыль	(4519,17+16,06)*9,81*0,83*0,85*0,8	0,56	24 914,74	
 Итого		308 356,76	
 Итого по неучтенным материалам		73 728,73	
 Транспортные затраты	73728,73*0,03	3%	2 211,86	
 Итого		75 940,59	
 Заготовительно складские расходы	75940,59*0,02	2%	1 518,81	
 Итого		1 518,81	
 Итого		385 816,16	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		385 816,16	

 	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ