СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ 	
 			
 		Генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории  Новгородской области" (СНКО) "Региональный фонд"	
 			
 _____________		_________________А.Ю. Уткин	
 			
 "______" ________________2014 г.		"______" __________________2014 г.	
 М.П.		М.П.	

 Объект : здание, находящееся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.81	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04	
 Прокладка сетей водоснабжения и канализации	
 			
 Основание: дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	67,974 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	306,78 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	15,047 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. (ред. 2009г.) ТЕР Новгородской обл. с переводом в текущие цены август  2014г., письмо РЦЦС Новгородской обл. №РЦЦС-203-И от 21.08.14г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Строительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Водоснабжение	
 1	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	0,51	3 925,91	55,48	2 002,21	781,12	28,29	103	52,53	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	1 531,61	1,38			0,7	0,07	0,04	
 2	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	0,51	138,84	44,79	70,81	45,3	22,84	5,01	2,56	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	88,83	0			0	0	0	
 Канализация	
 3	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,58	4 100,4	3,15	2 378,23	562,61	1,83	64,24	37,26	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	970,02	0,39			0,23	0,02	0,01	
 4	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	0,02	17 843,11	7,24	356,86	18,6	0,14	61,6	1,23	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	930,16	0,98			0,02	0,05	0	
 5	[507-0841]	Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм	6	29,23		175,38		
 			шт.					
 6	[301-5605]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	18	8,52		153,36		
 			шт.					
 7	[507-0782]	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	1	112,54		112,54		
 			шт.					
 8	[507-0833]	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	2	205,25		410,5		
 			шт.					
 9	[507-3821]	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	2	252,35		504,7		
 			шт.					
 10	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	6	20	0	120		
 			шт.					
 11	[507-5016]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	6	6,54		39,24		
 			шт.					
 12	[507-5007]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	6	0,72		4,32		
 			шт.					
 13	[103-1107]	Клипса с резинкой FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20 - 24 мм	57	9,28		528,96		
 			шт.					
 14	[507-3173]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	57	5,51		314,07		
 			шт.					
 15	[101-3049]	Дюбель Nat 6 нейлоновый, 6/30 мм	57	0,22		12,54		
 			шт.					
 16	[101-3049]	Дюбель Nat 10 нейлоновый, 6/30 мм (прим)	57	0,22	0	12,54		
 			шт.					
 17	[101-2958]	Саморезы  3,8х51 мм	0,057	136,69		7,79		
 			1000 шт.					
 18	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,2	5 984,23	53,41	1 196,85	71,41	10,68	24,64	4,93	
 	(0) 	 	10 компл.	357,03	5,4			1,08	0,32	0,06	
 18.1	[301-1521]	Унитаз-компакт "Комфорт"	-2	529,93		-1 059,86		
 			комплект					
 19	Текущая цена	Унитаз-компакт "Комфорт"	2	3 500		7 000		
 			компл					
 20	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	0,1	2 424,36	28,45	242,44	31,72	2,85	21,65	2,17	
 	(0) 	 	10 компл.	317,17	2,19			0,22	0,13	0,01	
 20.1	[301-0825]	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	1	- 199,95		- 199,95		
 			комплект					
 21	Текущая цена	Умывальник с выпуском прямым диам. 100	1	1 800		1 800		
 			компл					
 22	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	0,1	1 283,34	0,2	128,33	10,26	0,02	7	0,7	
 	(0) 	 	10 шт.	102,55	0			0	0	0	
 22.1	[301-1527]	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	-1	116,42		- 116,42		
 			шт.					
 23	Текущая цена	Смеситель	1	1 500		1 500		
 			шт					
 24	ТЕРр65-6-03	Смена сифонов 	0,01	2 228,53	19,58	22,29	10,54	0,2	76,3	0,76	
 	(0) 	 	100 приборов	1 054,47	2,19			0,02	0,13	0	
 25	Текущая цена	Сифон	1	296,610169		296,61		
 		Цед=350/1,18	шт					
 ИТОГО:	7 417,73	1 531,56	66,85	102,14	
 			2,27	0,12	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22)	
 Зарплата	694,6*9,81	9,81	6 814,03	
 Машины и механизмы	15,52*6,2	6,2	96,22	
 Материалы	4612,3*3,14	3,14	14 482,62	
 Итого		21 392,87	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22)	
 Накладные расходы	(694,6+1,55)*9,81*1,28*0,9*0,85	0,98	6 692,65	
 Сметная прибыль	(694,6+1,55)*9,81*0,83*0,85*0,8	0,56	3 824,37	
 Итого		31 909,89	
 Санитарно-технические работы внутренние: канализация (24, 25)	
 Зарплата	10,54*9,81	9,81	103,4	
 Машины и механизмы	0,2*6,2	6,2	1,24	
 Материалы	11,54*3,14	3,14	36,24	
 Итого		140,88	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (24, 25)	
 Накладные расходы	(10,54+0,02)*9,81*1,03*0,85	0,88	91,16	
 Сметная прибыль	(10,54+0,02)*9,81*0,6*0,8	0,48	49,72	
 Итого		281,76	
 Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2)	
 Зарплата	826,42*9,81	9,81	8 107,18	
 Машины и механизмы	51,13*6,2	6,2	317,01	
 Материалы	1195,46*3,12	3,12	3 729,84	
 Итого		12 154,03	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2)	
 Накладные расходы	(826,42+0,7)*9,81*1,28*0,9*0,85	0,98	7 951,77	
 Сметная прибыль	(826,42+0,7)*9,81*0,83*0,85*0,8	0,56	4 543,87	
 Итого		24 649,67	
 Итого по неучтенным материалам		10 596,61	
 Транспортные затраты	10596,61*0,03	3%	317,9	
 Итого		10 914,51	
 Заготовительно складские расходы	10914,51*0,02	2%	218,29	
 Итого		218,29	
 Итого		67 974,12	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		67 974,12	

 	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ