СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ 	
 			
 		Генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории  Новгородской области" (СНКО) "Региональный фонд"	
 			
 _______________		_________________А.Ю. Уткин	
 			
 "______" ________________2014 г.		"______" __________________2014 г.	
 М.П.		М.П.	

 Объект : здание, находящееся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.81	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07	
 Устройство вентиляции	
 			
 Основание: дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	64,176 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	51,21 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	6,701 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. (ред. 2009г.) ТЕР Новгородской обл. с переводом в текущие цены август  2014г., письмо РЦЦС Новгородской обл. №РЦЦС-203-И от 21.08.14г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Строительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	0,384	2 535,03	120,17	973,45	680,18	46,15	132,98	51,06	
 	(0) 	V=(0,4+0,4)*2*4*6/100;  	100 м2 поверхности воздуховодов	1 771,29	7,48			2,87	0,38	0,15	
 2	[301-3067]	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2	3,84	72,53	0	278,52		
 		V=0,4*0,4*24	м2					
 3	[301-8077]	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1600 мм	38,4	278,55		10 696,32		
 			м2					
 4	[101-2060]	Детали крепления	12	27,45		329,4		
 			комплект					
 ИТОГО:	12 277,69	680,18	46,15	51,06	
 			2,87	0,15	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (1, 2, 3, 4)	
 Зарплата	680,18*9,81	9,81	6 672,57	
 Машины и механизмы	46,15*6,2	6,2	286,13	
 Материалы	11551,37*4,06	4,06	46 898,56	
 Итого		53 857,26	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4)	
 Накладные расходы	(680,18+2,87)*9,81*1,28*0,9*0,85	0,98	6 566,71	
 Сметная прибыль	(680,18+2,87)*9,81*0,83*0,85*0,8	0,56	3 752,4	
 Итого		64 176,37	
 Итого		64 176,37	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		64 176,37	

 	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ