СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ 	
 			
 		Генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории  Новгородской области" (СНКО) "Региональный фонд"	
 			
 ______________		______________________	
 			
 "______" ________________2014 г.		"______" __________________2014 г.	
 М.П.		М.П.	

 Объект : здание, находящееся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.81	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07	
 Прокладка слаботочных сетей	
 			
 Основание: дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	302,151 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1 177,14 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	61,915 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. (ред. 2009г.) ТЕР Новгородской обл. с переводом в текущие цены август  2014г., письмо РЦЦС Новгородской обл. №РЦЦС-203-И от 21.08.14г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Строительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР46-03-001-06	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	0,06	3 576,92	961,09	214,62	18,02	57,67	20,5	1,23	
 	(0) 	 	100 отверстий	300,33	325,78			19,55	19,3	1,16	
 2	ТЕР46-03-001-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06	0,06	2 947,32	697,14	176,84	9,97	41,83	11,34	0,68	
 	(0) 	ЗП=9,23*18; ЭММ=38,73*18; ЗПм=16,37*18; Мат=115,78*18; ТЗТ=0,63*18; ТЗТм=0,97*18; 	100 отверстий	166,14	294,66			17,68	17,46	1,05	
 3	ТЕР46-03-002-06	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	0,34	4 144,9	1 368,38	1 409,27	155,91	465,25	31,3	10,64	
 	(0) 	 	100 отверстий	458,55	497,96			169,31	29,5	10,03	
 4	ТЕР46-03-002-22	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-06	0,34	3 311,64	1 056,6	1 125,96	57,41	359,24	11,52	3,92	
 	(0) 	ЗП=9,38*18; ЭММ=58,7*18; ЗПм=24,81*18; Мат=115,9*18; ТЗТ=0,64*18; ТЗТм=1,47*18; 	100 отверстий	168,84	446,58			151,84	26,46	9	
 5	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,57	1 933,37	26,15	1 102,02	387,35	14,91	55,16	31,44	
 	(0) 	 	1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0	
 ИТОГО:	4 028,71	628,66	938,9	47,91	
 			358,38	21,24	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Общестроительные работы (1, 2, 3, 4, 5)	
 Зарплата	628,66*9,81	9,81	6 167,15	
 Машины и механизмы	938,9*6,2	6,2	5 821,18	
 Материалы	2461,15*5,45	5,45	13 413,27	
 Итого		25 401,6	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2, 3, 4, 5)	
 Накладные расходы	(628,66+358,38)*9,81*1,1*0,9*0,85	0,84	8 133,6	
 Сметная прибыль	(628,66+358,38)*9,81*0,7*0,85*0,8	0,48	4 647,77	
 Итого		38 182,97	
 Итого		38 182,97	
 	
 №2 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (гильза д/прохода через стены)	0,15	1 304,25	283,1	195,64	89,14	42,47	41,5	6,23	
 	(0) 	 	100 м	594,28	15,74			2,36	0,8	0,12	
 2	[103-0348]	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 4 мм	15	26,43		396,45		
 			м					
 3	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	0,68	695,72	10,5	473,09	391,21	7,14	38,1	25,91	
 	(0) 	 	100 шт.	575,31	0,79			0,54	0,04	0,03	
 4	Текущая цена	Розетка скрытой проводки двухгнездная	68	50,847458		3 457,8		
 		Цед=60/1,18	шт					
 5	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	11	1 969,26	62,33	21 661,86	3 749,02	685,63	23,8	261,8	
 	(0) 	 	100 м	340,82	2,16			23,76	0,11	1,21	
 6	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	566	2,42		1 369,72		
 			м					
 7	[103-2404]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	534	3,5		1 869		
 			м					
 8	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	11	301,54	2,62	3 316,94	883,74	28,82	5,61	61,71	
 	(0) 	 	100 м	80,34	0,2			2,2	0,01	0,11	
 9	[501-8434]	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х1,5 мм2	1,1	8 002,92		8 803,21		
 			1000 м					
 10	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70	74	9,29		687,46		
 			шт.					
 11	ТЕРм08-03-573-06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	123,92	82,15	123,92	35,79	82,15	2,37	2,37	
 	(0) 	 	1 шт.	35,79	7,89			7,89	0,48	0,48	
 12	Текущая цена	Шкаф распределительный настенный 2х0,6х0,6м	1	12 711,864407		12 711,86		
 		Цед=15000/1,18	шт					
 13	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	6	29,89	10,5	179,34	99,3	63	1,13	6,78	
 	(0) 	 	1 шт.	16,55	0,79			4,74	0,04	0,24	
 14	Текущая цена	Патч панели	6	2 542,372881		15 254,22		
 		Цед=3000/1,18	шт					
 15	Текущая цена	Клеммы	28	16,949153		474,6		
 		Цед=20/1,18	шт					
 16	Текущая цена	Клипсы	28	16,949153		474,6		
 		Цед=20/1,18	шт					
 17	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	2	29,89	10,5	59,78	33,1	21	1,13	2,26	
 	(0) 	 	1 шт.	16,55	0,79			1,58	0,04	0,08	
 18	Текущая цена	Блок бесперебойного питания	2	3 404,949153		6 809,9		
 		Цед=4017,84/1,18	шт					
 ИТОГО:	39 136,41	5 281,3	930,21	367,06	
 			43,07	2,27	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Слаботочные устройства: телефонизация (10)	
 Зарплата	0*9,81	9,81	0	
 Машины и механизмы	0*6,2	6,2	0	
 Материалы	687,46*2,48	2,48	1 704,9	
 Итого		1 704,9	
 Монтаж оборудования (10)	
 Накладные расходы	(0+0)*9,81*0,8	0,8	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*9,81*0,6	0,6	0	
 Итого		1 704,9	
 Слаботочные устройства: телефонизация (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17)	
 Зарплата	5281,3*9,81	9,81	51 809,55	
 Машины и механизмы	930,21*6,2	6,2	5 767,3	
 Материалы	32237,44*2,48	2,48	79 948,85	
 Итого		137 525,7	
 Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17)	
 Накладные расходы	(5281,3+43,07)*9,81*0,95	0,95	49 620,47	
 Сметная прибыль	(5281,3+43,07)*9,81*0,65	0,65	33 950,85	
 Итого		221 097,02	
 Итого по неучтенным материалам		39 182,98	
 Транспортные затраты	39182,98*0,03	3%	1 175,49	
 Итого		40 358,47	
 Заготовительно складские расходы	40358,47*0,02	2%	807,17	
 Итого		807,17	
 Итого		263 967,56	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		302 150,53	

 	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ