Техническое задание по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома

Раздел 1. Общие требования

- Цели и правовое основание для выполнения работ

1.1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области.

1.2. Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46 (далее областная программа).

2. Перечень многоквартирных домов, место, условия и сроки (периоды) выполнения работ по капитальному ремонту крыши

2.1. Местом выполнения работ в соответствии с региональной программой является:

Лот 107/2016

Позиция 1: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Королева, д. 5, корп. 1 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Позиция 2: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Молотковская, д. 5 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Позиция 3: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Мерецкова - Волосова, д. 7/1 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Позиция 9: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д. 2 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Позиция 10: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 36 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Позиция 11: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, д. 9 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 25: Новгородская область, г. Сольцы, набережная 7 Ноября, д. 11 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 26: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, Советский проспект, д. 1 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 27: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, Советский проспект, д. 3 А - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 28: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Александра Николаева, д. 13 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 29: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Александра Николаева, д. 3 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 30: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Александра Николаева, д. 9 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 31: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Кирова, д. 17 Б - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 32: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Набережная, д. 1 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 33: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Петра Скрипкина, д. 10 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Позиция 34: Новгородская область, г. Окуловка, р.п. Кулотино, ул. Ленина, д. 5 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Лот 108/2016

Позиция 1: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 54 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 2: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Мерецкого-Волосова, д. 1/1 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 3: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 9 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 7: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 10А - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 8: Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 1 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 9: Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 3 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 10: Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 5 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 11: Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 6 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 12: Новгородская область, Валдайский район, с. Едрово, ул. Московская, д. 290 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 13: Новгородская область, Валдайский район, с. Яжелбицы, ул. Усадьба, д. 16 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Позиция 14: Новгородская область, п. Тесово-Нетыльский, пер. Новый, д. 2 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 15: Новгородская область, п. Тесовский, ул. Центральная, д. 5 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Лот 112/2016

Позиция 4: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 21/29 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 5: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, д. 18 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 6: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. М. Джалиля-Духовская, д. 4 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

Позиция 7: Новгородская область, г. Валдай, пр. Васильева, д. 14 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 8: Новгородская область, г. Валдай, пр. Васильева, д. 73 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 9: Новгородская область, г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 16А - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 11: Новгородская область, с. Марёво, ул. Советов, д. 3 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 12: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Набережная реки Гзень, д. 11/32 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 16: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 1 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 17: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 2 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 18: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 3 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 19: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 4 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 20: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 5 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 21: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 6 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 22: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 7 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 23: Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 10 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 24: Новгородская область, Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Октябрьская, д. 29 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома;

Позиция 25: Новгородская область, Новгородский район, п. Панковка, ул. Строительная, д. 6 - работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома.

3. Порядок формирования цены договора

3.1. Цена договора формируется на основе дефектных ведомостей с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Цена договора формируется на основании территориальной сметно-нормативной базы Новгородской области.

При формировании сметной стоимости работ необходимо пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2004 в ценах текущего квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. № 6.

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России с 28.02.2001 № 15 и письма №АП-5536/106 федерального агентства по Строительству и ЖКХ от 18.11.2004

3.3 Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет утвержденных Заказчиком.

3.4 Общая стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение №2) на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ, с учетом формы налогообложения, применяемой участником открытого конкурса.                                                                                                                                                                               3.5 Локально-сметный расчет предоставляется на бумажном носителе и в электронной версии.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом открытого конкурса

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. Работы, являющиеся предметом открытого конкурса, выполняются в соответствии с дефектными ведомостями работ, являющимися неотъемлемой частью технического задания.

2. Требования к качеству и безопасности работ

Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ

- Федеральный законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987г. №280                                -СО-002-02495342-2005 «Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство».

- СП 17.13330.2011 «Кровли».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» пункт 6.6 «Печное отопление».

- СП 48.13330.2011  «Организация строительства»

- постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 года N 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности",

-   постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению ППР на монтаж строительных лесов»

- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий»

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;

- СНиП 3.01.01-85, СНиП -4-80, государственных стандартов технических условий

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства

Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.)

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

- содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

- согласовать время проведения работ на объекте, точки подключения к ресурсам с обслуживающей организацией, ТСЖ или собственниками;

- принять по акту перед началом работ помещения в которых будут производиться работы и сдать его после окончания работ обслуживающей организации, ТСЖ или собственникам.

3. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы и оборудование в соответствии с ГОСТом.

Подрядчик должен:

-предоставить сертификаты качества и паспорта на применяемые материалы и оборудование;

- провести комплекс работ согласно дефектной ведомости.

| 1 | Наименование, адрес объектов | Согласно п.2.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 3 | Требования по обеспечению жизнедеятельности собственников | При проведении СМР по капитальному ремонту без вывода здания из эксплуатации выполнить мероприятия по безопасному проходу и проживанию жильцов согласно СНиП 12-03-2001. При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности собственников. Заблаговременно оповещать собственников об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 7.00 и после 22.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. |
| 4 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам, сохранности конструктивных элементов здания | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки, асфальтового покрытия вокруг здания. На период проведения СМР по капитальному ремонту кровли здания обеспечить сохранность фасадов, элементов заполнения оконных и дверных проёмов, лоджий, балконов, крылец и козырьков входов в здание в первоначальном виде. Восстановление повреждённых конструктивных элементов здания и благоустройства прилегающей территории обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 5 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | -Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, проинструктирован, и иметь соответствующий допуск к работам. Работы необходимо выполнять с соблюдением Правил по охране труда и техники безопасности в строительстве согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 ч.2 - Работы выполнять в соответствии с ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ» -МЧС России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2011 года N 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" осуществляет лицензирование следующих видов деятельности: 1.Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов. 2.Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. |
| 6 | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02- 2006 в т.ч. -Разработать и согласовать с Заказчиком ППР с приложением технологических карт по видам работ -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007 - Журнал входного контроля материалов - Журналы специальных работ -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ с приложением материалов фотофиксации скрываемых элементов -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ (в соответствии с «Журналом входного контроля материалов») -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов по категории опасности -другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства |
| 7 | Требования к техническим характеристикам применяемых материалов при выполнении работ и оказании сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования. | -Сталь листовая кровельная ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 52246-04 - Асбестоцементные волнистые листы по ГОСТ 30340-95 - Битумные кровельные волнистые листы по ТУ производителя -Материалы кровельные рулонные ГОСТ30547-97 - Металлочерепица (профлист) толщ, не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеопинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 -Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ, не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146 -Фасонные элементы водосточной системы выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного ГОСТ Р 52246-2004 (в том числе Антивандальный комплект из усиленных отлива и прямого звена водосточной грубы толщ, не менее 0,8 мм) -Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251) -Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 -Ветрозащита и пароизоляция – ГОСТ30547-97. -Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89 -Материалы лакокрасочные ГОСТ 52491-2005 -Герметик - двухкомпонентный полиуретановый ГОСТ 25621-83 -Краска ВА поливинилацетатная ГОСТ 28196-89 - Органосиликатная композиция ТУ84-725-78 -Пенопласт ПСБ-С (Пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий) по ГОСТ 15588-86 - Вата минеральная ГОСТ4640-93 - Плиты минераловатные ГОСТ 22950-95 - Керамзитовый гравий ГОСТ 9757-90 - Кирпич шамотный ГОСТ 390-96 -Кирпич ГОСТ 530-2012 - Мастики кровельные и гидроизоляционные ГОСТ26589-94 - Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные ГОСТ 30547-97* Методы испытаний ГОСТ-2678-94 - Технические характеристики рулонного наплавляемого кровельного материала принимаются согласно ГОСТ 30547-97* Показатель; Значение. К; П. Масса 1 м2 материала, кг; 4,7; 3,6. Толщина, мм; 3,8; 2,9. Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не выше; -20; -20. Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не ниже; 95; 95. Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении, Н, не менее; на полиэфире; 500/350; 500/350. на стеклоткани; 800/900; 800/900. на стеклохолсте; 294; 294. Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее; 3; 2. Температура хрупкости вяжущего, °С; -30; -30. Потеря посыпки, г/образец, не более; 1. Тип покрытия; верх; крупнозернистая посыпка; пленка, песок. низ; пленка; пленка. Участник размещения заказа в процессе выполнения работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика |
| 8 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования: - СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» г. Москва, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48. - ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204. - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов- изготовителей оборудования. - другие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации. |

Раздел 3. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Дефектные ведомости и сметы по лотам: 107/2016 (позиции 1-3, 9-11, 25-34), 108/2016 (позиции 1-3, 7-15), 112/2016 (позиции 4-9, 11, 12, 16-25).